附件1

项目需求

一、采购标的汇总表

| 标的名称 | 预算金额 | 计量单位 | 数量 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐城市亭湖区人民医院电梯自行检测服务项目 | 9660元 | 项 | 23 | 根据市场监管总局发布的《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）电梯自行检测规范中相关规定，我院23部电梯于2025年需要进行自行检测。 |

二、技术要求

（1）检测标准：电梯第三方检测需要遵循《电梯安全技术监察规程》、《特种设备安全监察条例》、《GB/T 10059-2023电梯试验方法》等相关规范标准并严格执行相应的检查标准。

（2）检测服务：投标人需按照电梯检测到期时间开展检测服务。投标人负

责检测结果上报等相关手续的办理工作，检测报告需一次性通过相关部门备案。

- 投标人需自行踏勘现场，充分了解现场条件，勘察现场过程中应严格遵守各项安全法规，做好安全防护工作，因投标人原因，踏勘现场时造成的一切损失由投标人负责。

（4）电梯检测清单

| 序号 | 功能 | 数量 | 生产商 | 下次检验日期 | 层数 | 使用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降电梯 | 8台 | 上海三荣 | 2025.06 | 4 | 2013年 |
| 2 | 升降电梯 | 12台 | 上海三荣 | 2025.06 | 12 | 2013年 |
| 3 | 升降电梯 | 1台 | 上海三荣 | 2025.06 | 2 | 2013年 |
| 4 | 扶梯 | 2台 | 上海三荣 | 2025.06 | 2 | 2013年 |

三、服务要求

1、电梯检测单位现场检测时应当至少由2名具有电梯检验员及以上资格的检测人员进行，检测人员每月人均检测电梯数量不超过省局规定。

2、为确保检测工作真实可查，做到检测质量的可追溯性管理，检测人员应对检测过程进行全程录像，录像视频应当清晰可见，不得篡改。视频内容至少包含检测人员身份、所检电梯信息、检测时间和地点、工作内容、检测时长等。视频内容应当有效识别出检测人员身份、准确显示重要不符合项目等。录像资料自行留存备查，自行保存期限不少于1年（以检测报告批准日期为基准）。

3、所有检测项目经检测后，检测人员应当向使用单位出具《电梯自行检测备忘录》。

4、使用单位对不符合项目进行整改完成后，由原检测单位对问题整改情况进行确认，检测人员可以通过查看整改见证资料或者现场验证的方式确认整改情况。检测单位应当在检测工作（包括整改情况确认）完成后5个工作日内，出具《电梯自行检测报告》，并在报告出具后24小时内上传至江苏省特种设备安全智慧服务平台。

5、检测单位负责服务全过程的质量控制及安全文明施工管理，负责安全防护临时用电安全、机械安全、现场管理等方面达到规范要求，杜绝安全伤亡事故的发生，由于检测单位工作人员的人身安全一概由检测单位负责，与院方无关。因检测方人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由检测方自行承担。

6、检测完成后，应将现场临设、建筑垃圾等清运完毕，费用由检测单位承担。

7、中标方工作人员必须遵守医院的各项规章制度。