## 费森尤斯-零配件清单
费森尤斯血透机、血滤机常用零配件清单
序号 | 配件名称 | 单位 | 单价(元) | 备注
1 | AB液泵 | 个 |  | 常用配件
2 | 电机 | 个 |  | 常用配件
3 | 电机套件 | 套 |  | 常用配件
4 | 快速接头 | 个 |  | 常用配件
5 | 单通阀 | 个 |  | 常用配件
6 | 双通阀 | 个 |  | 常用配件
7 | 78#调压阀 | 个 |  | 常用配件
8 | 65#调压阀 | 个 |  | 常用配件
9 | 吸杆 | 个 |  | 常用配件
10 | 密封圈 | 个 |  | 常用配件
11 | 浮子开关 | 个 |  | 常用配件
12 | 旁路盒 | 个 |  | 常用配件
13 | 泵头 | 个 |  | 常用配件
14 | 血泵电机 | 个 |  | 常用配件
15 | 三通电磁阀 | 个 |  | 常用配件
16 | 血泵门板 | 个 |  | 常用配件
17 | 血泵门框 | 个 |  | 常用配件
18 | 电源 | 个
19 | 空气检测器 | 个
20 | OD光学传感器 | 个
21 | 干簧传感器 | 个
22 | 进水调压阀 | 个
23 | 漏血传感器 | 个
24 | 温度传感器 | 个
25 | 压力传感器 | 个
26 | 4008S按键面板 | 块
27 | 4008H按键面板 | 块
28 | 4008B按键面板 | 块
29 | 4008E按键面板 | 块
30 | 显示屏板 | 块
31 | 显示屏 | 块
32 | 血泵转子 | 个
33 | 霍尔传感器 | 个
34 | 吸杆滤网 | 个
35 | 支架 | 个
36 | 加压泵 | 个
37 | 静脉壶支架门 | 个
38 | 加热棒 | 个
39 | 超滤泵 | 个
40 | 空气分离器 | 个
41 | 88#水箱 | 个
42 | 夹断阀 | 个
43 | 电池 | 个
44 | 210过滤器 | 个
45 | 微动开关 | 个
46 | 扬声器 | 个
47 | 压力开关 | 个
48 | 冲洗腔套件 | 套
49 | 消毒液吸管 | 根
50 | 碳刷 | 付
51 | 电导度传感器 | 个
52 | 置换液拉杆 | 个
53 | LP630 | 块
54 | LP631 | 块
55 | LP632 | 块
56 | LP633 | 块
57 | LP634 | 块
58 | LP635 | 块
59 | LP636 | 块
60 | LP638 | 块
61 | LP639 | 块
62 | LP647 | 块
63 | LP649 | 块
64 | LP743 | 块
65 | LP744 | 块
66 | LP748 | 块
67 | LP759 | 块
68 | LP754 | 块
69 | LP763 | 块
70 | LP785 | 块
71 | LP624 | 块
72 | LP915 | 块
73 | LP922 | 块
74 | LP924 | 块
75 | LP927 | 块
76 | LP928 | 块
77 | LP941 | 块
78 | LP950 | 块
79 | LP450 | 块
80 | 静脉接口 | 个
81 | 血泵门螺丝 | 个
82 | 透析器夹子 | 个
合计单价：元

## 贝朗-零配件清单
费森尤斯血透机、血滤机常用零配件清单
序号 | 配件号 | 配件名(中) | 数量 | 单价 | 备注
1 | 34561927 | 微量泵(FROM 203659/300767) | 1个 |  | 常用配件
2 | 34562331 | FPE流量泵组件 | 1个 |  | 常用配件
3 | 3456005E | 气泡探测器，V4 | 1个 |  | 常用配件
4 | 3456083B | 液面调节模块（双泵） | 1个 |  | 常用配件
5 | 3456055B | 活塞泵马达 | 1个 |  | 常用配件
6 | 3456124A | 压力传感器 | 1个 |  | 常用配件
7 | 34561692 | 漏血探测器V4 | 1个 |  | 常用配件
8 | 3451614B | 温度传感器 | 1个 |  | 常用配件
9 | 34560602 | 活塞泵腔体 | 1个 |  | 常用配件
10 | 3451615A | 平衡腔膜片 | 2个/套 |  | 常用配件
11 | 3451906C | 电磁阀 | 1个 |  | 常用配件
12 | 34561935 | 齿轮泵(FROM 203659/300767) | 1个 |  | 常用配件
13 | 3456080A | 泵头 | 1个 |  | 常用配件
14 | 34570730 | 温度传感器外壳(带温度传感器) | 1个 |  | 常用配件
15 | 34562282 | 按键电路板V3 | 1个 |  | 常用配件
16 | 34561609 | 电磁阀（旁路） | 1个 |  | 常用配件
17 | 34562274 | 温度传感器改装套件 | 1个 |  | 常用配件
18 | 34570705 | Y型软管接头 8MM | 5个/套
19 | 34561501 | 通用滤网4.6mm | 5个/套
20 | 34570004 | 密封圈 9.3X2.4 | 5个/套
21 | 34517138 | 霍尔传感器带o圈 | 1个
22 | 34560610 | LX800主板 | 1个
23 | 3457035A | 密封圈 | 2个/套
24 | 34570241 | 密封圈9.19X2.62 | 5个/套
25 | 34561765 | 水路模块V4 | 1个
26 | 3461013B | 显示屏 15" | 1个
27 | 3456168B | 减压阀 | 1个
28 | 34514929 | 喇叭 | 1个
29 | 3451428A | FPB按键电路板 | 1个
30 | 3451474D | 稳压电源V14 | 1个
31 | 34560017 | 置换液接头，不锈钢 | 1个
32 | 34562279 | 排水管接头（from247830, 314263, 511584） | 1个
33 | 3456103A | 总电导度传感器V2 | 1个
34 | 3461076 | 主电源板 MC2 | 1个
35 | 34560319 | 泵头 | 1个
36 | 34515330 | 齿轮泵(V1) | 1个
37 | 3451411C | 血泵（不含泵头） | 1个
38 | 3451908C | 漏血探测器 | 1个
39 | 34561641 | 压力模块(PA/PV) | 1个
40 | 34570845 | 血路压力接头 蓝色 | 5个/套
41 | 3456077A | 吸杆 | 1个
42 | 34990445 | 密封圈 12.37X2.62 | 5个/套
43 | 7107426 | 透析器夹子 | 1个
44 | 34561722 | 高压保护阀 1.3bar(RVFPA,RVFPE) | 1个
45 | 34561889 | 线圈V3 | 1个
46 | 3451728A | PE塑胶管 4X1 | 1个
47 | DCI-BOX001 | DCI集成网关 | 1个
48 | 34519203 | 平衡腔外侧模块 | 1个
49 | 3451897A | 平衡腔维修套件 | 1个
50 | 34561625 | 平衡腔模块（外侧） | 1个
51 | 3451902C | 电磁阀 | 1个
52 | 3451420A | PB2电路板V3 | 1个
53 | 34516131 | 压力传感器 660mbar | 1个
54 | 34570373 | 塑料管（长TSBIC用） | 10个/套
55 | 34570381 | 塑料管（短TSD/TSDS/TSE用） | 10个/套
56 | 3456182A | 马达 | 1个
57 | 34570594 | 密封圈 9.2X2.7mm | 10个/套
58 | 34561838 | 消毒阀 | 1个
59 | 34516018 | 密封垫 | 1个
60 | 34561382 | 透析器接头V2，红 | 1个
61 | 3451604B | 液位传感器 | 1个
62 | 34562010 | 塑料支架 | 1个
63 | 34561498 | 通用滤网2.6mm | 5个/套
64 | 34561706 | 节流阀 0.4bar(RVDA,DDE) | 1个
65 | 3451059A | 主电源开关 | 1个
66 | 3451461B | 监测电路板V3 | 1个
67 | 3456088A | CF卡 | 1个
68 | 34560718 | 马达(SW 1.7.4) | 1个
69 | 34519300 | 支架固定模块（上） | 1个
70 | 34562260 | 接头(塑料) | 1个
71 | 34517332 | 弹簧（消毒阀） | 2个/套
72 | 34561994 | 阀套 | 1个
73 | 34560840 | 偏心套管 | 1个
74 | 3451942A | PB1电路板V2 | 1个
75 | 34561390 | 透析器接头V2，蓝 | 1个
76 | 3451460A | 触摸屏电路板V3 | 1个
77 | 34562283 | FPB V3 改装套件 | 1个
78 | 34570527 | 单血路管固定夹，小 | 1个
79 | 34771255 | O型圈14X1.5 | 20个/套
80 | 34561846 | 冲洗桥 | 1个
81 | 34561862 | 接头（冲洗桥） | 1个
82 | 34562150 | 电磁阀驱动电路板 | 1个
83 | 34570012 | 密封圈 2.7X1.5 | 10个/套
84 | 34514988 | 止回阀 | 1个
85 | 3451415A | 吸杆冲洗腔端口盖 | 1个
86 | 3451827C | 液晶屏（含DPF电路板） | 1个
87 | 34562079 | 新干粉筒支架塑料外壳全套 | 1个
88 | 34570543 | 双血路管固定夹 | 1个
89 | 3451916A | 软管接头6mm | 5个/套
90 | 34562216 | 新版空气分离室（宝塔型） | 1个
91 | 34561633 | 超净滤器接头（无磁铁） | 1个
92 | BLK | 病人卡 | 1个
93 | 3451962C | 盐水袋挂架 | 1个
94 | 34570519 | 单型支架, 大号 | 1个
95 | 34562001 | 消毒阀支架 | 1个
96 | 34560734 | 模拟电路板 | 1个
97 | 34561510 | 外壳（CRRT上盖） | 1个
98 | 34519700 | 机外壳 | 1个
99 | 34561340 | 底座 | 1个
100 | 34514260 | 触摸屏 | 1个
101 | 34560297 | 压力传感器电路板（3头） | 1个
102 | 3451448A | 置换液接口模块 | 1个
103 | 34771050 | DBK弹簧 (500 MM HG) | 10个/套
104 | 34560459 | 液位传感器 | 1个
105 | 34561250 | 后备电池 | 1个
106 | 77082B | 8.2B软件 | 1个
107 | 3456020B | 加热器 | 1个
108 | 3451663A | 马达 | 1个
109 | 34561471 | 活塞泵万向节 | 1个
110 | 7102771 | 袖袋 中号 | 1个
111 | 34514120 | 吸杆冲洗腔 | 1个
112 | 3477106A | 密封圈 6.4X1.3 | 5个/套
113 | 3451909A | 线圈 | 1个
114 | 3451490A | 轮子（前带刹车） | 1个
115 | 34562109 | 新型干粉筒单向阀（短型带密封圈） | 1个
116 | 34562141 | 数字电路板V5 | 1个
117 | 3451429A | OSD状态灯电路板 | 1个
118 | 34560572 | 活塞泵拐肘（金属） | 1个
119 | 34560998 | 20芯电缆(LVDS-LCD) | 1个
120 | 3456079A | 血泵（不带泵头） | 1个
121 | 34570853 | 血路压力接头 红色 | 5个/套
122 | 34565213 | 硅胶管2.9X3.0mm | 1个
123 | 34771158 | 密封圈 | 2个/套
124 | 34511342 | 除气室 | 1个
125 | 7702345 | 硅油 | 1个
126 | 34562095 | 新干粉筒支架底部外壳 | 1个
127 | 34562087 | 新干粉筒支架上部外壳 | 1个
128 | 3457034A | 弹簧 4.6X14mm | 5个/套
129 | 3477103A | 软管快速接头 1/8" | 2个/套
130 | 34561919 | 齿轮泵(FROM 203659/300767) | 1个
131 | 34562252 | 干粉支架连接挡杆金属套筒 | 1个
132 | 34561757 | G150XGE液晶屏改装套件 | 1个
133 | 3451432D | 肝素泵 | 1个
134 | 3451870A | 轮子（前带刹车） | 1个
135 | 3477084A | 软管接头1/8" | 5个/套
136 | 34565280 | 硅胶管3.2X1.6mm | 1个
137 | 34561285 | 膜片 | 1个
138 | 3451665A | 电路板 | 1个
139 | 34560165 | 水箱（带盖子） | 1个
140 | 3457028A | 防尘滤网 | 5个/套
141 | 34562217 | 新版DDE底座（>9.16） | 1个
142 | 34570837 | 血路压力接头 白色 | 5个/套
143 | 34561315 | 水箱（不带盖子） | 1个
144 | 34562168 | BB电路板 | 1个
145 | 34519580 | 加热器 | 1个
146 | 3451921C | 控制电路板V2 | 1个
147 | 34517610 | 风扇 | 1个
148 | 3456074B | 数字电路板V4 | 1个
149 | 3451925C | 蠕动泵94mm V3（不带泵头） | 1个
150 | 3451808C | DPD电路板 | 1个
151 | 3451438A | 输液支架底座 | 1个
152 | 34519246 | 活塞泵转速传感器 | 1个
153 | 34514600 | 触摸屏电路板V2 | 1个
154 | 7107232 | BSL连接机器与网络的线缆 | 1个
155 | 3456517C | PVC软管 10X3(3m) 红 | 1个
156 | 34514554 | BSL电路板 | 1个
157 | 34519408 | 空气探测器 | 1个
158 | 3456063D | Adimea透析充分性监测器（KT/V-UV） | 1个
159 | 34570438 | 密封圈8X1.25mm | 5个/套
160 | 34570535 | 单血路管固定夹 | 1个
161 | 77091B | 9.1B 软件 | 1个
162 | 7704102 | 软管拆卸扳手 | 1个
163 | 770926 | SW9.26软件安装盘 | 1个
164 | 34516409 | 通气过滤器 | 1个
165 | 34565191 | 硅胶管5X3 | 1个
166 | 34570888 | DBK塑料阀芯 | 5个/套
167 | 34561323 | 水箱盖子 | 1个
168 | 710760A | 读写卡器 | 1个
169 | 34560866 | HOB电路板 sw9.xx | 1个
170 | 3456009A | 干粉筒短路接头 | 1个
171 | 34565230 | 硅胶管5.0X1.5mm 红 | 1个
172 | 3456102A | B液电导度传感器V2 | 1个
173 | 3456081B | 液面调节模块（单泵） | 1个
174 | 3451444A | 干粉筒支架 | 1个
175 | 34560750 | 马达驱动电路板 | 1个
176 | 34561358 | 电路板 | 1个
177 | 34562215 | 空气分离室(SW≥9.16) | 1个
178 | 3451489A | 轮子 | 1个
179 | 7102867 | 备选件采样口 | 1个
180 | 3451893H | 保养包 | 1个
181 | 7703848 | 活塞泵装配定位尺 | 1个
182 | 7703864 | Dialog+U盘工具FSU | 1个
183 | 34518614 | 控制板适配卡 | 1个
184 | 7107218 | 备选件DCI | 1个
185 | 3451463B | 液晶屏 | 1个
186 | 3456155A | CF卡改装套件 | 1个
187 | 34771140 | 密封圈 3.1X1.6 | 20个/套
188 | 34770950 | 密封圈 8.0X1.6 | 20个/套
189 | 34570457 | 密封圈5.0X1.6mm | 10个/套
190 | 34560130 | 软管接头 11XM12 | 1个
191 | 34561870 | 除气模块 | 1个
192 | 34518371 | 输液支架 | 1个
193 | 3456127A | 温控开关 | 1个
194 | 3451437B | 干粉筒支架上盖 | 1个
195 | 34562272 | 浓缩液吸管 PE 4X1 | 1个
196 | 3456018A | 空气分离室（带盖子） | 1个
197 | 34516123 | 电磁阀 | 1个
198 | 3451462A | 冲洗桥模块（接头）V4 | 1个
199 | 34561480 | 霍尔传感器 | 1个
200 | 34560920 | 接头 | 1个
201 | 34562184 | 背光板 | 1个
202 | 34771166 | O型圈3.68X1.78 | 20个/套
203 | 34519475 | HOP电路板 | 1个
204 | 34565221 | 硅胶管 6*3 MM | 1个
205 | 3451898B | 密消毒阀维修套件 | 1个
206 | 34560076 | 单针泵电路板 | 1个
207 | 34560467 | 密封垫（加热器） | 1个
208 | 34570578 | SAK夹子塑料器 | 1个
209 | 34560939 | 接头 | 1个
210 | 7107613 | 12V变压器（Nexadia外置BSL） | 1个
211 | 31010301 | HDM电导度表 | 1个
212 | 34560955 | 过滤器(ABPM用) | 1个
213 | 34773770 | Y型管接头 6 MM | 5个/套
214 | 34514732 | 注射器夹子 | 1个
215 | 34570420 | BIC支架弹簧 | 5个/套
216 | 34562219 | DBK塑料模块 | 1个
217 | 34560696 | 配件 | 1个
218 | 34560823 | 液面调节泵（膜式） | 1个
219 | 3451668B | 泵头 8X12 | 1个
220 | 34570861 | T型管接头 6-4-6 | 1个
221 | 34570780 | Y形接头 4-6-4mm | 5个/套
222 | 34570764 | Y形接头 4mm | 5个/套
223 | 34514317 | SAKV-SG塑料盖 | 1个
224 | 3451660A | 消毒阀传感器 | 1个
225 | 34516506 | 冲洗桥模块（接头) | 1个
226 | 34570616 | 注射器夹子 | 5个/套
227 | 34562044 | ABPM 袖带管接头 | 1个
228 | 34770976 | 密封圈 15.6X1.78 | 10个/套
229 | 7105238 | 耗材托盘 | 1个
230 | 34516352 | 压力传感器 | 1个
231 | 34514107 | 电动管夹（断电关闭）+ | 1个
232 | 34562237 | 输液支架 | 1个
233 | 34770852 | 密封圈 11.1X1.6 | 5个/套
234 | 34570306 | 限流器 | 5个/套
235 | 34518690 | 轮子 | 1个
236 | 34518100 | 喇叭 | 1个
237 | 34519688 | 电磁阀 | 1个
238 | 3456518A | 黑色排水管(3M) | 1个
239 | 34562280 | 直版透析液接头更新包 | 1个
240 | 34560661 | 空气过滤器 | 1个
241 | 7105170 | 备选件BIC | 1个
242 | 34570902 | 弹簧 | 10个/套
243 | 7102233 | 血液透析、血液透析滤过装置 Adimea 透析充分性监测 | 1个
244 | 3456130A | 风扇92X92 | 1个
245 | 34570659 | 锁扣杆组件 | 1个
246 | 3477104A | 密封圈 8.3X2.4 | 10个/套
247 | 3451610B | 传感器 | 1个
248 | 34517294 | 吸管 | 1个
249 | 34570870 | 消毒马达塑料挡片 | 5个/套
250 | 3456516A | 硅胶管8X3.2 耐高温，红 | 1个
251 | 34570667 | 夹子 | 1个
252 | 3456000A | 转轴 | 1个
253 | 3451900A | 三通电磁阀 | 1个
254 | 34561986 | 消毒阀塑料盖 | 2个/套
255 | 34560785 | 肝素泵外壳（带密封条） | 1个
256 | 34570802 | 透析器接头替代套件 | 20个/套
257 | 34562254 | ABPM袖带连接头（母） | 1个
258 | 34565345 | 硅胶管12X2.5 | 1个
259 | 770912A | 9.12软件 | 1个
260 | 34560300 | 压力传感器电路板（5头） | 1个
261 | 34562176 | 按键电路板(FROM 219320/304481) | 1个
262 | 34560858 | 离心转轴 | 1个
263 | 34514716 | 滤波器 | 1个
264 | 34514562 | 消毒液吸管整套 | 1个
265 | 34570640 | 塑料盖子 | 5个/套
266 | 3456003B | 金属圆片 | 1个
267 | 34519017 | 平衡腔中间部件 | 1个
268 | 3451439A | 输液支架固定模块（上） | 1个
269 | 34519432 | PB2电路板 | 1个
270 | 34560289 | 电磁阀DPP | 1个
271 | 34560912 | 12芯电缆(FPB-OSD) | 1个
272 | 3456022A | 稳压电源MC | 1个
273 | 39236846 | 直通管接头6-4 | 1个
274 | 34517324 | 顶针（消毒阀） | 2个/套
275 | 3451659D | 消毒马达 | 1个
276 | 3451611B | 传感器 | 1个
277 | 3451669F | 泵盖 | 1个
278 | 3451654B | 吸杆 | 1个
279 | 3451416C | 水路模块+ | 1个
280 | 34561951 | Dialog+血泵维修组件 | 1个
281 | 34565337 | 硅胶管8X2mm | 1个
282 | 34565205 | PUR管3.6X1.1mm | 1个
283 | 34565256 | 红色硅胶管6.0x1.75 红 | 2个/套
284 | 34560980 | 16芯电缆(LLS-FPB) | 1个
285 | 34560971 | 电缆(FPB-BIB) | 1个
286 | 34772626 | 压力弹簧 (200 MM HG) | 5个/套
287 | 34561714 | 节流阀 0.5bar(RVDA HDFO) | 1个
288 | 34519866 | 干粉筒支架垫圈 | 1个
289 | 34560726 | BB电路板 | 1个
290 | 3451833A | 血路压力测量接头，红 | 5个/套
291 | 3451981D | 泵盖 | 1个
292 | 39170926 | 血路管固定夹（双卡位）30/22 | 1个
293 | 34565248 | 硅胶管5.0X1.5mm 蓝 | 1个
294 | 34562117 | 干粉桶支架导通阀（长型） | 1个
295 | 34519440 | PB2电路板（配HDF） | 1个
296 | 34560149 | BIC-KV电路板 | 1个
297 | 7102372 | 袖袋 小号 | 1个
298 | 34570160 | 保险管T3.15A(TR5) | 10个/套
299 | 3457069A | OSD盖子（带密封圈） | 2个/套
300 | 3451404A | GX1LCD电脑主板 | 1个
301 | 7105171 | 血液透析、血液透析滤过装置 BIC碳酸氢盐干粉筒支架 | 1个
302 | 34519661 | 打气泵V2 | 1个
303 | 34518240 | 传感器 | 1个
304 | 34515712 | 蜂鸣器 | 1个
305 | 3451726A | 接头 | 1个
306 | 34570179 | 保险管10AM(6.3X32mm) | 10个/套
307 | 34570683 | 密封圈4.47X1.78 MM | 10个/套
308 | 710723F | 数据连接线 | 1个
309 | 34518894 | LCD后金属盖 | 1个
310 | 3456012A | 不锈钢进水接头 | 1个
311 | 34517251 | 接头 | 1个
312 | 34771085 | 密封圈 | 5个/套
313 | 34772928 | 塑料片 | 3个/套
314 | 3451854A | 支架杆 | 1个
315 | 7105239 | Dialog+屏幕后托盘 | 1个
316 | 34570748 | 支架 | 5个/套
317 | 3451632B | 肝素泵 | 1个
318 | 3451443A | 干粉筒支架下盖 | 1个
319 | 34517979 | 电磁阀 | 1个
320 | 34514970 | 压力传感器 | 1个
321 | 7105196 | 血液透析、血液透析滤过装置 ZKV 中央浓缩液供应装置 | 1个
322 | 7102873 | 文件支架 | 10个/套
323 | 34515836 | 泵头 7*10 用于V1血泵 | 1个
324 | 7102277 | 消毒液桶支架 | 1个
325 | 34511792 | 软管接头 | 1个
326 | 34560513 | LAB2模块组件（含电磁阀） | 1个
327 | 34561013 | 数据线 | 1个
328 | 34565140 | 硅胶管10X3，红 | 1个
329 | 34560670 | 光电传感器（血泵） | 1个
330 | 34561781 | 底座 | 1个
331 | 34562247 | Dialog+单泵机前门Evo2 | 1个
332 | 34561366 | 显示器薄膜（Adimea） | 1个
333 | 34514368 | 轮子（前带刹车） | 1个
334 | 34514350 | 轮子（后） | 1个
335 | 3451789D | 活塞泵 | 1个
336 | 7102102 | 血液透析、血液透析滤过装置 DFF支架：透析液过滤器支架 | 1个
337 | 34562249 | Dialog+ HDF Online机前门Evo2 | 1个
338 | 34560904 | 26芯电缆(FPB-MOTHERB) | 1个
339 | 34562250 | Dialog+ Light前门 | 1个
340 | 34561730 | 取样接头 | 1个
341 | 3461037 | 冲洗桥外壳 | 1个
342 | 34570233 | 密封圈26.64X2.62 | 5个/套
343 | 3451993A | 吸杆,蓝 | 1个
344 | 34773789 | 直角接头 WES 6 R.1/8" | 5个/套
345 | 34570250 | 密封圈15.54X2.62 | 5个/套
346 | 34570152 | 保险管0.1AT(TR5) | 10个/套
347 | 34570144 | 保险管0.05AT(TR5) | 10个/套
348 | 34570209 | 塑料夹10.3/11.5 | 20个/套
349 | 34773550 | 垫片 | 20个/套
350 | 34771093 | 压力弹簧 | 10个/套
351 | 34773762 | 密封圈 | 10个/套
352 | 34570128 | 保险丝10AT(6.3X32mm) | 10个/套
353 | 34514643 | BOE液晶屏改装套件 | 1个
354 | 34516077 | 电磁阀 | 1个
355 | 34519670 | 泵管（打气泵） | 1个
356 | 34570896 | 静脉夹外壳SAK | 20个/套
357 | 34771352 | 塑料片 | 3个/套
358 | 3456004B | 超净滤器盒子（双泵机） | 1个
359 | 34519335 | 机器底座 | 1个
360 | 34516670 | 血泵密封圈 | 1个
361 | 34560890 | 10芯电缆(TCB-MOTHERB) | 1个
362 | 34517847 | 触摸屏平板 | 1个
363 | 34560025 | 磁铁 | 1个
364 | 34570632 | 密封圈 | 10个/套
365 | 3456222A | 除气马达/阀门线缆 | 1个
366 | 770284A | 连接线 | 1个
367 | 34561455 | 前门HDFonline（from sn90432） | 1个
368 | 34514856 | 除气泵改装套件 | 1个
369 | 34519416 | SC监测电路板 | 1个
370 | 34570713 | 齿纹垫片 | 15个/套
371 | 3451981E | 泵盖 | 1个
372 | 34514880 | 薄膜 | 1个
373 | 34517863 | HFS电路板 | 1个
374 | 34561528 | 外壳（CRRT机箱） | 1个
375 | 34560505 | 电脑主板（GX1 CRT） | 1个
376 | 3451855B | 显示器 | 1个
377 | 34562231 | OSD塑料灯罩 | 1个
378 | 3451419A | 液晶屏信号LVDS适配板 | 1个
379 | 3451469A | 460转GX1LCD主板改装套件 | 1个
380 | 3451627E | 控制电路板 | 1个
381 | 34514945 | 塑料片 | 1个
382 | 3451981F | 泵盖 | 1个
383 | 34519750 | BIC下部支架 | 1个
384 | 34561463 | 连接线,40芯60cm | 1个
385 | 34514937 | 盖子 | 1个
386 | 34517944 | HFS电路板 | 1个
387 | 34514953 | 限流器 | 1个
388 | 34514210 | TSHE信号转接电路板 | 1个
389 | 34519769 | BIC上部支架 | 1个
390 | 3451787A | HDF电路板 | 1个
391 | 34570195 | 塑料夹7.8/8.7 | 20个/套
392 | 3456157A | 马达（挂袋式HDF选配活塞泵） | 1个
393 | 34514309 | 底座（D+） | 1个
394 | 34570756 | 垫片 | 1个
395 | 3451499B | 电路板 | 1个
396 | 34514228 | HFS电路板2型 | 1个
397 | 38352940 | 旁路塑胶接头 | 1个
合计单价：元